## EVE cooling unit
Sheet type | EVE cooling unit | Data access list
Sheet name | EVE cooling unit | Variabel (Faste verdier, ikkje endre denne) | System | Sensor | Measurement | Tag | Historian
Data port | COM2 | Temperatur verdi | Battery | Cooler | Temperature | Battery.Cooler.Temperature | TRUE
|  | Temperatur settpunkt | Battery | Cooler | TemperatureSetpoint | Battery.Cooler.TemperatureSetpoint | TRUE
|  | Kompressor turtall | Battery | Cooler | CompressorRPM | Battery.Cooler.CompressorRPM | TRUE
|  | Kompressor modus | Battery | Cooler | CompressorMode | Battery.Cooler.CompressorMode | TRUE
|  | Power status | Battery | Cooler | PowerStatus | Battery.Cooler.PowerStatus | TRUE
|  | Vann flow detektert | Battery | Cooler | WaterFlowDetected | Battery.Cooler.WaterFlowDetected | TRUE